4.45

Bezeichnung: LED-Wandeinbauleuchte small 1W

Diese LED-Wandeinbauleuchte eignet sich überall dort wo Akzente im Gehbereich oder auf Verkehrsflächen gesetzt werden wollen. Aufgrund ihrer Abstrahlung sorgt diese Wandeinbauleuchte für spezielle Lichteffekte.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr: 4006050

Abmessungen: L 87 mm x B 35 mm X T 37 mm

Gehäuse/ Kühlkörper: Aluminiumdruckguss gebürstet

Optik: engstrahlende Abstrahlung 20°

Lichtfarbe: 3000 K warmweiss

Leistung: 1 W

Betriebsart: Konverter in Einbaubüchse mitgeliefert  
Lichtstrom: 50 lm

Energieeffizienz: 50 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 30‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Zubehör: Einbaubüchse für Wandeinbau Art. Nr. 4006051 inkl. Betriebsgerät  
Wandausschnitt: L 72mm x B 25 mm  
Betriebsgerät in Einbaubüchse integriert: schaltbar ein-aus