4.46

Bezeichnung: LED-Wandeinbauleuchte medium 1 W

Diese LED-Wandeinbauleuchte eignet sich überall dort wo Akzente im Gehbereich oder auf Verkehrsflächen gesetzt werden wollen. Aufgrund ihrer Abstrahlung sorgt diese Wandeinbauleuchte für eine breitstrahlende gleichmässige Ausleuchtung.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr: 4006055

Abmessungen: L 87 mm x B 87 mm X T 37 mm

Gehäuse/ Kühlkörper: Aluminiumdruckguss gebürstet

Optik: Abstrahlung 80°

Lichtfarbe: 3000 K warmweiss

Leistung: 1 W

Betriebsart: Konverter in Einbaubüchse mitgeliefert  
Lichtstrom: 50 lm

Energieeffizienz: 50 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 30‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Zubehör: Einbaubüchse für Wandeinbau Art. Nr. 4006056 inkl. Betriebsgerät  
Wandausschnitt: L 72mm x B 72 mm  
Betriebsgerät in Einbaubüchse integriert: schaltbar ein-aus