5.35  
Bezeichnung: DomoC  
Moderne, formschöne runde Decken- und Wandleuchte mit niedriger Aufbauhöhe und einer sehr angenehmen Lichtwirkung. Die DomoC besticht durch ihre hohe Leuchtkraft und ihr puristisches Design. Damit eignet sich diese Leuchte überall dort, wo Licht architektonisch in Szene gesetzt werden soll. Eine stilvolle Leuchte für hohe Ansprüche im gewerblichen sowie privaten Wohnbereich.

Hersteller: smarterion ag

Art.-Nr:

Abmessungen: D 260 mm x H 60 mm / D 350 mm x H 60 mm

Gehäuse: Lackierung weiss pulverbeschichtet

Optik: Opaler Diffusor mit 120° Abstrahlung

Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K

Leistung: 25 W / 35 W

Betriebsart: 230 V AC (Betriebsgerät in der Leuchte integriert)  
Lichtstrom: 1600 lm / 2000 lm

Energieeffizienz: 57 – 62 lm/W

Farbwiedergabe RA: > 80

Nutzlebensdauer: 50‘000 h (L70/B50)

IP-Schutz: IP 20

Zubehör: Befestigung für Wand- oder Deckenmontage

Funktionen: schaltbar ein-aus / dimmbar: Auf Anfrage